南通大学启秀校区货梯招标公告

南通大学采取公开招标方式，购置货梯。现将有关事项公告如下：

一、设备名称、安装地点、数量及技术参数等。

1、设备名称：货梯

2、安装地点：南通大学启秀校区

3、数量：1台。

4、技术参数及配置要求见附件。

二、投标人基本要求

1、投标人在中国境内注册，具有独立的法人资格的企业，在企业经营范围内的电梯制造厂商或是制造商授权代理商。

2、投标人近三年内没有严重违约和重大质量问题，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。

3、投标人所投设备必须有明确的生产厂家、型号、规格、设备序列号、说明书、产地证书、质保书等。其技术参数须为原厂设计和产品说明书所规定。具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证。

4、投标单位具有电梯安装B级（或同等级）及以上资质、维修B级（或同等级）及以上资质。

5、所投设备制造厂商通过ISO9001质量管理体系认证。

6、投标人投标前需先到现场考察场地。

7、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件等。

2、投标书分技术标和商务标，技术标正本一份，副本三份；商务标正副本各一份。商务标单独封装。报价包含有设备价格【含全套设备、预埋件及辅材、备品备件、专用工具、技术资料等】、包装费、运杂费、安全监督费、保险费、安装调试费（含井道预埋）、招标代理服务费、培训及售后服务费、税金、利润、检测费、以及废旧电梯的拆除搬运费等不可预见费及其验收合格前相关的所有费用。投标报价方式：固定总价报价。

3、提供验收标准和验收方法。

4、能提供相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

评标以综合性价比为基本原则，招标人主要考虑价格、品牌、性能、优惠条件等因素，具体评标办法由评审专家在开标前商定。

五、售后服务

1、明确质保年限。

2、设备发生故障时，报修响应时间为12小时内到达现场。

六、交货及时间要求

1、所有设备应原包装新品交货，我校验证后方可投入安装。

2、合同签定后45天内安装调试结束。

3、供方负责设备的安装、调试和使用技术培训，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

机床安装调试验收合格后两周内，支付合同总金额的95％。另5％作为质保金，安装调试验收合格一年后视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金在安装验收合格后退还。未中标人，开标两天内通知投标人，并退回投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2013年4月1日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元（汇票、转账支票或汇款凭证复印件）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并缴纳评标费人民币叁百元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。业务联系人：陈美玲，联系电话：0513-85012365，传真：0513-85012138。技术咨询：季宏高，联系电话：13862921211。场地考察联系人：范春明，联系电话：0513-85051626,13626276676.

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标书要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2013年3月20日

附件：

技术参数：

| 1 | 额定载重量kg | 1000kg |
| --- | --- | --- |
| 2 | 额定速度（m/s） | 0.5 m/s |
| 3 | 层站 | 2层2站2门 |
| 4 | 停层层次 | 1层、2层 |
| 5 | 轿厢、厅门材质 | 钢板烤漆 |
| 6 | 地板 | 防滑花纹钢板 |
| 7 | 开门方式 | 旁开 |
| 8 | 井道尺寸 | 2250*2030 |
| 9 | 楼层高度 | 1F5000mm 2F5000mm |
| 10 | 其他说明 | 投标单位投标报价是应充分考虑厅门门洞，井道圈梁和机房留空，承重墩等费用，甲方只负责电梯厅门安装结束后门洞的回填及装修。 |