南通大学双目生物显微镜等实验设备招标公告

我校拟采取公开招标方式，购买双目生物显微镜等实验设备一批，现将有关事项公告如下：

- 仪器设备名称、参考规格型号、参考厂商及数量

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目生物显微镜 | BM1000 | 南京江南永新光学有限公司 | 6 | 套 |
| 2 | 杨氏模量测试仪（含尺读望远镜） | YMC | 长春市第五光学仪器有限公司 | 10 | 套 |
| 3 | 阿贝折射仪 | 2WAJ | 上海物理光学仪器厂 | 2 | 台 |
| 4 | 自动平衡记录仪 | XWTD-264 | 大华仪表厂 | 3 | 台 |
| 5 | 超级恒温水浴 | 501 | 上海实验仪器厂 | 3 | 台 |
| 6 | 电导率仪 | DDS-307 | 上海雷磁仪器厂 | 3 | 台 |
| 7 | 循环水式多用真空泵 | SHB-Ⅲ | 郑州长城科工贸 | 15 | 台 |
| 8 | 旋转蒸发仪 | R215 | 国产亚荣 | 2 | 台 |
| 9 | 摇床 | HYG-C2 | 太仓实验设备厂 | 2 | 台 |
| 10 | DNA序列分析电泳仪 | DYCZ-20E | 北京六一仪器厂 | 1 | 套 |
| 11 | 恒温振荡器 | ZHWY-200B | 上海智成分析制造有限公司 | 1 | 台 |
| 12 | 电子称 | SL2001N 2000克/0.1克 | 上海民桥医疗器械有限公司 | 4 | 台 |
| 13 | 生化培养箱 | SHP-150型 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1 | 台 |
| 14 | 电热恒温培养箱 | DNP-9052-1A1，数显，不锈钢内胆 | 上海三发科学仪器有限公司 | 1 | 台 |
| 15 | 气浴恒温振荡器 | CHA-S | 金坛市荣华仪器制造有限公司 | 1 | 台 |
| 16 | 体式显微镜 | JSZ6 | 江南永新光学仪器厂 | 1 | 台 |
| 17 | 罗氏血糖仪 | 卓越型 | ROCHE仪器 | 4 | 台 |
| 18 | 可见分光光度计 | 722 | 上海舜宝恒宇科学仪器有限公司 | 2 | 台 |
| 19 | 摇床 | ZHWY- 100B | 上海智城分析仪器制造有限公司 | 1 | 台 |
| 20 | 迷你离心机 | AB000E02 | 美国andybio公司 | 1 | 台 |
| 21 | 浊度计 | WGZ-2000 | 上海雷磁仪器厂 | 1 | 台 |
| 22 | 蠕动泵 | BT100E | 保定兰格横流泵有限公司 | 1 | 台 |
| 23 | PH计 | PHS-3C | 上海雷磁仪器厂 | 1 | 台 |
| 24 | 高温振荡培养箱 | SHA-C | 太仓实验设备厂 | 1 | 台 |
| 25 | 混凝搅拌仪 | ZR4-2两联 | 深圳中润 | 1 | 台 |
| 26 | 循环式恒温水浴 | 501BS | 金坛荣华电子仪器厂 | 1 | 台 |
| 27 | 三目生物显微镜 | 尼康E200 | 南京江南永新光学有限公司 | 1 | 台 |
| 28 | 尼康500万像素数字式CCD | GY5000 | 南京江南永新光学有限公司 | 1 | 台 |
| 29 | 控温电热板 | EH-35APLUS | 北京莱伯泰科仪器有限公司 | 2 | 台 |
| 30 | 热解析装置 | RJ-Ⅲ | 韶关市泰宏医疗器械有限公司 | 1 | 台 |
| 31 | 低速（5000转）大容量离心机（500毫升*4） | LD5-10B | 北京雷勃尔离心机有限公司 | 1 | 台 |
| 32 | 高速离心机（100毫升） | LG10-2.4A | 北京雷勃尔离心机有限公司 | 1 | 台 |
| 33 | 全自动数显高压灭菌锅 | YXG-LS-50SⅡ | 上海博讯实业有限公司 | 1 | 台 |
| 34 | 土壤紧实度仪 | SC900 | 北京哈维斯延科技有限公司 | 1 | 台 |
| 35 | 数显恒温油浴锅 | HH-S | 金坛荣华仪器制造有限公司 | 1 | 台 |
| 36 | 生化培养箱 | BSP-100容积100升 | 上海博讯实业有限公司 | 1 | 台 |
| 37 | 循环水式多用真空泵 | SHB-B95 | 郑州长城科工贸有限公司 | 2 | 台 |
| 38 | AIR便携式大气粉尘采样器 | Airmerics Minivol | 美国AIRMETAICS公司 | 2 | 台 |
| 39 | 自动气象站 | M132933-wph1-5 | 武汉新普惠分析公司 | 2 | 台 |
| 40 | 电热板 | EH35A Plus | 北京莱伯泰科技有限公司 | 2 | 台 |
| 41 | 固相微萃取器 | PDMS30 微米 | 美国supelco公司 | 1 | 个 |
| 42 | 固相微萃取器 | PDMS65 微米 | 美国supelco公司 | 1 | 个 |
| 43 | 固相微萃取器 | PDMS100 微米 | 美国supelco公司 | 1 | 个 |
| 44 | 水色计 | FUC-C型 | 北京普力特仪器有限公司 | 2 | 台 |
| 45 | 数显鼓风干燥器 | GZX-9076MBE | 上海博讯实业有限公司 | 1 | 台 |
| 46 | 数显水浴恒温振荡器 | SHA-CA | 金坛荣华仪器制造有限公司 | 2 | 台 |
| 47 | 恒温水浴锅 | HH-8 | 金坛荣华仪器制造有限公司 | 2 | 台 |
| 48 | 光学经纬仪 | J6E(正像 含三角架 塔尺) | 南京日舜光电仪 | 3 | 台 |
| 49 | 便携式多参数水质测量仪 | YSI-PROPLUS | 美国YSI公司 | 1 | 套 |
| 50 | PH/ORP/温度测量仪 | YSI PH100 | 美国YSI公司 | 2 | 台 |
| 51 | 倒置相差生物显微镜 | XD20A | 宁波舜宇 | 1 | 台 |
| 52 | 恒流泵 | HL-2 | 上海青浦泸西分析仪器厂 | 1 | 台 |
| 53 | 匀浆机 | T10BASIC | 广州IKA公司 | 1 | 台 |
| 54 | 电热真空干燥箱 | DZF-6090 90L数显不锈钢内胆含真空泵 | 上海三发科学仪器有限公司 | 1 | 台 |
| 55 | 生物显微镜 | E100 | 南京江南永新光学有限公司 | 15 | 台 |
| 56 | 火焰光度计 | FP640 | 傲谱分析仪器有限公司 | 2 | 台 |
| 57 | 总辐射仪 | TBQ-2 | 锦州阳光科技有限公司 法国 | 4 | 台 |
| 58 | DSJ2型虹吸式雨量计 | DSJ2 | 天津气象仪器厂 | 4 | 台 |
| 59 | 便携式PH计 | PHBJ-260 | 上海雷磁仪器厂 | 3 | 台 |
| 60 | 溶解氧测定仪 | 550A-25 | 美国YSI公司 | 3 | 台 |

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、装箱单、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供投标人简介、企业法人营业执照、法人代表及委托代理人的身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销资质复印件和近期主要业绩佐证材料等。

2、投标书分技术标书和商务标书。技术标书的正本一份，副本三份；商务标书的正副本各一份，商务标（分项报价和总价报价）单独封装。

3、提供验收标准和验收方法。

4、相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、开标前由我校招标工作组确定具体的评标办法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务要求

1、所有设备至少保修壹年。

2、所有设备保修期内免费维护维修，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

六、交货及时间要求

1、所供设备均为原包装新品交货。

2、合同签定生效后二十个工作日内到货。

3、供方负责与相关单位配合，进行设备的安装、调试，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

货到安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待保修期满后根据质保和售后服务情况支付。安装、调试、验收合格后退回中标人投标保证金；开标后两周内退回未中标人投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2011年10月17日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币贰万元整（汇款凭证）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并以现金方式缴纳评标费人民币叁佰元整。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。联系人：程鹏，联系电话/传真：0513-85012365，0513-85012138。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合规定要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、不能按期到货（包括供货验收不合要求），每延期1天扣服务保证金的1%。

3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2011-9-30