南通大学电子技术实训生产线招标公告

南通大学采取公开招标方式，确定电子技术实训生产线供货单位。现将有关事项公告如下：

一、电子技术实训生产线数量、规格及技术要求

1、桌式生产线每工位长0.8m，1.6m为一个单元，双面型（每单元4个工位），单条生产线有效工作长度19.2m（48个工位）。共两条生产线，96工位。

2、工作台工作面离地高度750±20mm，工位面宽0.6米，电源部分宽40cm，线体总宽1.6m（两工位宽度0.6m*2+电源部分宽度0.4m），总高约2米，在距台面上方400mm处设仪器仪表搁板1块(1600×400mm)。

3、每个工位配三孔插座3只，两孔插座1个，每工位配小抽屉1只，A4工艺图板1套（S2白色有机玻璃板2块）。

4、工作台面选用厚18mm双面贴塑密度板制作，台面铺2㎜防静电胶皮，铝合金槽铝包边处理。

5、照明采用单排40W日光灯连续排列。

6、在线体一端设电控箱，照明和插座分开可单独控制。

7、线体采用矩型方管和冷轧板制作,表面静电喷塑，颜色为空调灰。

8、实训生产线尺寸见附件。

二、投标人基本要求

1、投标人是具有独立法人资格的生产厂家，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。不接受代理商投标。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、质保书等。其技术参数须为原厂设计和产品说明书所规定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证等。

2、投标书分技术标和商务标，技术标正本一份，副本三份；商务标正副本各一份。商务标单独封装，商务标只指投标报价清单，所有资质证书列在技术标书中。报价时请提供相关配件清单（包括配件名称、数量、型号、规格等）。

3、按本公告提出技术要求和国家标准验收。

4、能提供的相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标方法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务要求

1、明确保修年限。保修期内免费维护维修，保修期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

2、设备发生故障时，报修响应时间为2小时，24小时内内到达现场。

六、交货及时间要求

1、电子技术实训生产线应为原包装新品交货。

2、中标单位必须在12月10日前交货并安装调试。

3、供方负责设备的安装、调试和使用技术培训，设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

电子技术实训生产线调试验收合格后两周内，支付合同总金额的95％。另5％作为质保金，待一年后视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金在安装验收合格后退还。未中标人，退回投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2011年11月17日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元（汇款凭证复印件或汇票）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并缴纳评标费人民币叁百元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。业务联系人：程鹏，联系电话：0513-85012365，传真：0513-85012138。技术联系人：曹海平0513-85012923,13861990838。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标书要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2011年11月9日

附件：