危化品专用储存柜需求情况统计表

单位名称（盖章）

| 序号 | 储存柜名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP试剂柜 | PP-1 | H1800*W900*D450mm |  |  |
| 2 | PP强酸强碱柜(台上型） | PP-2 | H560*W430*D430mm； 4加仑/15升 |  |  |
| 3 | PP强酸强碱柜 | PP-3 | H1650*W1090*D460mm； 45加仑/170升 |  |  |
| 4 | 易燃液体安全储存柜(台上式） | G-1 | H560*W430*D430mm； 4加仑/15升 |  |  |
| 5 | 易燃液体安全储存柜(台下式） | G-2 | H890*W590*D460mm； 12加仑/45升 |  |  |
| 6 | 易燃液体安全储存柜(通用式） | G3 | H1650*W1090*D460mm 45加仑/170升 |  |  |

注：存放地点填写校区、楼号、房间号（如：主11-102）。

单位负责人（签字）                       制表人：                  联系电话：