南通大学水泥净浆搅拌机等设备

招标公告

我校拟采取公开招标方式，购买水泥净浆搅拌机等设备一批，现将有关事项公告如下：

一、仪器设备名称、规格型号、参考厂商及数量等见附件

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、装箱单、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供投标人简介、企业法人营业执照、法人代表及委托代理人的身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销资质复印件和近期主要业绩佐证材料等。

2、投标书分技术标书和商务标书。技术标书的正本一份，副本三份；商务标书的正副本各一份，商务标（分项报价和总价报价）单独封装。

3、提供验收标准和验收方法。

4、相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、开标前由我校招标工作组确定具体的评标办法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务要求

1、所有设备至少保修壹年。

2、提供完整的设备使用培训。

3、所有设备保修期内免费维护维修，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。报修后，5个工作日内上门提供维护、维修服务。

六、交货及时间要求

1、所供设备均为原包装新品交货。

2、合同签定生效后二十个工作日内到货。

3、供方负责与相关单位配合，进行设备的安装、调试，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

货到安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待保修期满后根据质保和售后服务情况支付。安装、调试、验收合格后退回中标人投标保证金；开标后两周内退回未中标人投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2012年11月21日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元整（汇款凭证或转账支票）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并以现金方式缴纳评标费人民币叁佰元整。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。联系人：程鹏，联系电话/传真：0513-85012365，0513-85012138。技术咨询：徐勋倩，联系电话13515212080。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合规定要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、不能按期到货（包括供货验收不合要求），每延期1天扣服务保证金的1%。

3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2012-11-12

附件

说明：仪器产品主要用于公路工程试验，应符合下列现行规程的要求：

- JTG E20-2011公路工程沥青及沥青混合料试验规程；

- JTG E30-2005 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程；

- JTG E40-2007公路土工试验规程；

- JTG E42-2005公路工程集料试验规程；

- JTG E51-2009公路工程无机结合料稳定材料试验规程；

- JTG E60-2008公路路基路面现场测试规程。

水泥、水泥混凝土

| 仪器设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 | 无锡建仪 |  |
| ISO水泥净浆标准稠度仪 | 新标准 | 套 | 5 | 无锡建仪 | 标准维卡仪 |
| 凝结时间测定仪 | 新标准 | 套 | 5 | 无锡建仪 |  |
| FZ－31雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 | 无锡建仪 |  |
| LD-50雷氏夹测定仪 | LD-50 | 套 | 4 | 无锡建仪 |  |
| 40B水泥恒温恒湿养护箱 | HBY-40A | 台 | 2 | 无锡建仪 | 水泥、无机结合料稳定材料用 |
| 行星式胶砂搅拌机JJ-5 | JJ-5 | 台 | 1 | 无锡建仪 |  |
| 勃式透气比表面积仪 | DBT-127 | 台 | 1 | 无锡建仪 |  |
| 水泥细度负压筛析仪 | SF-150 | 台 | 1 | 无锡建仪 |  |
| 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 | 无锡建仪 |  |
| 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 5 | 无锡建仪 |  |
| 水泥混凝土搅拌机（60升） | HJW-60 | 台 | 1 | 无锡建仪 | 强制式 |
| 坍落度筒 | / | 只 | 5 | 无锡建仪 |  |
| 水泥混凝土振动台 | ZHDG-80 | 台 | 1 | 无锡建仪 |  |
| 水泥混凝土抗折、抗压试模 | 150×150×150(550)mm3 | 套 | 各20 | 河北北方 |  |
| 水泥混凝土弹性模量试模 | 150×150×300mm3 | 套 | 10 | 河北北方 |  |
| 水泥混凝土弹性模量测定仪 | TM-II | 套 | 5 | 扬州天恒 |  |
| 容量筒 | 0-30 | 套 | 5 | 无锡建仪 |  |
| 水泥砂浆抗压强度试模 | 70.7×70.7×70.7mm3 | 套 | 18 | 无锡建仪 |  |
| 水泥砂浆搅拌机 | sJ-15 | 台 | 1 | 无锡建仪 |  |
| 砼含气量测定仪 | HC-7L | 台 | 1 | 无锡建仪 |  |
| 标准养护室控制系统 | GKLD-100 | 台 | 1 | 沧州高科 | 面积20-25m2 |
| 贯入阻力仪 | HG-1000S | 台 | 5 | 无锡建仪 |  |
| 水泥混凝土渗透仪 | HS-4 | 台 | 1 | 无锡建仪 |  |
| Blaine 透气仪 | SBT-127 | 台 | 1 | 无锡建仪 |  |
| 水泥砂浆稠度仪 | SC-145 | 台 | 5 | 无锡建仪 |  |
| 连续式钢筋标点机 | BJ-5-10 | 台 | 1 | 天津建工 |  |

土、集料、无机结合料、路基路面

| 仪器设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBR测定仪 | Ld127/ld-133 | 台 | 1 | 北京路达 |  |
| CBR试模及附件 | / | 套 | 6 | 如皋经越 |  |
| 石灰土压力仪 | WW-2B | 台 | 1 | 如皋经越 |  |
| 无侧限抗压试模φ50mm | φ50×130 | 套 | 12只 | 北方 |  |
| 无侧限抗压试模φ150mm | φ150×230 | 套 | 9只 | 北方 |  |
| 脱模器 | 20t电动大功率 | 台 | 1 | 如皋经越 |  |
| 电动振筛机 | ZX-94 | 台 | 3 | 浙江飞达 |  |
| 集料标准筛 | φ300 | 套 | 2 | 淅江嘉杰 |  |
| 土工标准筛 | φ300 | 套 | 5 | 淅江嘉杰 |  |
| 沥青标准筛 | φ300 | 套 | 2 | 淅江嘉杰 |  |
| 石料压碎值测定仪 | Φ150 | 套 | 2 | 无锡华南 |  |
| 针片状规准仪 | / | 套 | 5 | 无锡建仪 |  |
| 酸、碱滴定管 | / | 套 | 各5套 | / |  |
| 砂当量仪 | SD-III | 台 | 1 | 无锡华南 |  |
| 灌砂筒及标定罐 | φ150 | 套 | 6 | 南京华达 |  |
| 连续式路面平整度仪 | Xlpy-j | 台 | 1 | 西安公路研究所 |  |
| 路面构造深度测试仪 | / | 套 | 1 | 上海路达 |  |
| 路面渗水仪 |  | 台 | 1 | 南京华达 |  |
| 混凝土碳化深度测量装置 | / | 台 | 4 | 山东乐陵 |  |
| 钢筋保护层厚度测定仪 | KON-RBL(D) | 台 | 1 | 北京康科瑞 |  |
| 混凝土回弹仪 |  | 只 | 5 | 舟山博远 |  |
| 数字回弹仪 | BY2002HT | 台 | 1 | 舟山博远 |  |
| 泥浆比重计三件套 | / | 套 | 5 | 上海路达 |  |
| 石粉含量测定仪( 亚甲基蓝测定仪，叶轮搅拌机 ) | NSF-1 | 台 | 1 | 中崇科 |  |
| 数显液塑限联合测定仪 | LP-100D | 台 | 2 | 上海路达 |  |
| 应变控制式三轴仪10T | TSZ-10 | 台 | 1 | 浙江土工 |  |
| 钻孔取芯机 | HZ-20A型 | 台 | 1 | 台州建设 | 大功率，配钻头100mm、150mm |
| 多功能电动击实仪 | DZY-II | 台 | 2 | 无锡华南 | 齿条式，无机结合料稳定材料击实试验，土工轻型、重型击实试验 |
| 无机结合料稳定材料振动压实机 | ZYCX-150 | 台 | 1 | 如皋经越 | 配φ150mm压头 |
| 细集料压碎指标试模 | 150 | 套 | 2 | 无锡华南 |  |
| 洛杉矶磨耗试验机 | DM－III | 台 | 1 | 如皋经越 |  |
| 加速磨光试验机 | JM－III | 台 | 1 | 如皋经越 |  |
| 路面材料强度仪 | DL200KN GS-32 | 台 | 1 | 台州建设 |  |
| 碟式液限仪 | LP-100D | 台 | 5 | 中崇科 |  |
| 电动最小孔隙比仪 | TYC-1 | 台 | 1 |  |  |
| 手动取土器 |  | 台 | 1 | 中崇科 | 配φ50×50、φ70×70、φ100×100mm取芯头 |
| 固结仪 | WG(WG-1B) | 台 | 5 | 浙江土工 |  |
| 应变控制式直剪仪 | ZJ(ZJ-2) | 台 | 5 | 浙江土工 |  |
| 表面振动压实仪 | SJB—II型 | 台 | 1 | 中崇科 |  |
| 贝克曼梁（3.6m） |  | 套 | 4 | 如皋经越 |  |
| 贝克曼梁（5.4m） |  | 套 | 4 | 如皋经越 |  |
| 读数显微镜（裂缝观测） | 40X | 台 | 4 | 上海西光 |  |
| 钢筋位置测定仪 | KON-RBL(D） | 台 | 1 | 北京康科瑞 |  |
| 环刀 |  | 只 | 20 |  | 不同规格组合 |

沥青、沥青混凝土

| 仪器设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度试验器 | SYD-2801F | 台 | 5 | 上海昌吉 |  |
| 低温延度仪200cm | SYD-4508F | 台 | 2 | 上海昌吉 |  |
| 全自动沥青软化点试验器 | SYD-2806H | 台 | 5 | 上海昌吉 |  |
| 恒温水浴 | WSY-065 | 台 | 2 | 无锡石仪 |  |
| 低温水浴5℃ | HWY-30 | 台 | 1 | 无锡华南 |  |
| 砂浴 |  |  | 2 | 无锡华南 |  |
| 旋转薄膜烘箱 | XH-85A | 台 | 2 | 无锡石仪 |  |
| 烘箱 | 101-3 | 台 | 4 | 上海程顺 |  |
| 沥青混合料拌和机（30L） | GS-30A | 台 | 2 | 如皋经越 |  |
| 沥青混合料试模 | 标准 | 个 | 9 | 无锡石仪 |  |
| 沥青混合料脱模器 | GS-20 | 台 | 1 | 如皋经越 |  |
| 全自动马歇尔稳定度仪 | SYD-0709 | 台 | 2 | 上海昌吉 |  |
| 电脑数显自控高速抽提仪 | SYD-0722A | 台 | 1 | 上海昌吉 |  |
| 最大理论密度测定仪 | WSY-114 | 台 | 1 | 无锡石仪 |  |
| 布洛克菲尔德黏度计 | SD-0625 | 台 | 1 | 上海地仪 |  |
| 沥青混合料轮碾成型机 | HYCX-1 | 台 | 1 | 北京航天航宇 |  |
| 沥青混合料自动车辙试验仪 | HYCZ-5 | 台 | 1 | 北京航天航宇 |  |
| 乳化沥青储存稳定性试验管 |  | 只 | 10 | 上海石油 |  |
| 沥青动力粘度试验器 | SYD-0620A | 台 | 1 | 上海昌吉 |  |
| 沥青标准粘度计 | SYD-0621 | 台 | 1 | 北京航天航宇 |  |
| 沥青恩格拉粘度仪 | WNE-1A | 台 | 1 | 北京航天航宇 |  |
| 沥青混和料马歇尔自动击实仪 | WSY-103 | 台 | 1 | 无锡华南 | 齿条式，可完成标准和大型试件制做 |
| 沥青闪点与燃点测定仪 | SYD-3536 | 台 | 1 | 北京航天航宇 |  |
| 摆式摩擦系数测定仪 | BM－III型 | 台 | 2 | 如皋经越 | 可用于集料试验 |
| 沥青混合料最大相对理论密度仪 | HLM-2 | 台 | 1 | 南京华达 |  |
| 小型切割机 | MS-J | 台 | 1 | 如皋经越 | 试验室用金刚石锯片锯石机，小型 |
| 大型切割机 | MS-W | 台 | 1 | 如皋经越 | 现场用路面切割机，大型 |
| 沥青取样器 |  | 台 | 1 | 浙江上虞 |  |
| 去离子水机 | 120L | 台 | 1 | 华南高科 |  |
| 超声清洗仪 |  | 台 | 1 | 上海 |  |
| PH计 | PS-25 | 台 | 1 | 上海雷磁 |  |
| 沥青老化箱 | 85 | 台 | 2 | 无锡华南 |  |
| 红外线测温仪 |  | 台 | 2 | 上海 |  |
| 沥青蜡含量仪 | WSY-10 | 台 | 1 | 无锡华南 |  |
| 乳化沥青微粒子电荷试验仪 |  | 台 | 1 | 无锡华南 |  |
| 真空干燥器 |  | 只 | 10 | 盐城 |  |
| 沥青黏韧性试验机MPS | SYB-0624 | 台 | 1 | 北京 | 配有夹具 |