编号：

南通大学工程训练中心电梯（货梯）设备

招

标

公

告

招标单位（盖章）南通大学

日期：  2011 年 12  月  6日

- 投标须知及投标须知前附表

  - 投标须知前附表

| 项目 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 设备名称 | 货梯 |
| 2 | 1.1 | 设备安装地点 | 南通大学工程训练中心 |
| 3 | 1.1 | 设备数量 | 1台 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 双包 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 2011年12月20计划开工， 2012年2月10日计划竣工，安装总工期：50日历天。投标单位同时承担土建配套工程，并保证电梯安装与土建施工进度同步。 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 教学设备专项 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 南通大学主校区工程训练中心1台电梯供货及安装。 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定价格报价 |
| 10 | 12 | 投标有效期 | 为： 20日历天（从投标截止之日起） |
| 11 | 13.1 | 投标保证金额 | 两万元人民币 递交时间：2011年12月 15日 17：00时前 递交方式：以现金或汇款方式与标书一起递交至招标单位。 |
| 12 | 14.1 | 踏勘现场 及答疑时间 | 投标单位自行踏勘，招标单位配合。 |
| 13 | 19.1 | 投标文件份数 | 壹份正本， 贰 份副本 |
| 14 | 20 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：南通大学 地点：南通大学实验室与设备管理处 时间： 2011年12月15日17:00时前 |
| 15 | 23 | 开标 | 开标时间：2011年12月16日14时 地点：南通大学 |
| 16 | 34 | 履约质保金额 | 投标人提供的履约质保金额为合同价款的 10 %。 |

二、投标须知

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项—第7项。

1.2招标范围：见投标须知前附表第8项。

1.3按照《招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用

邀请  招标方式，择优选定施工单位。

2、投标人资格要求

电梯设备供应商资格：

具有独立法人资格，获得上海三菱、西子奥的斯、通力、日立电梯授权的经销商或生产厂商。

电梯设备安装资格：

具有独立法人资格、获得中华人民共和国特种设备安装许可证（电梯）A级。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4、招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容

第一章：投标须知及投标须知前附表

第二章：电梯技术要求

第三章：投标文件表式

第四章：合同主要条款

第五章：图纸、技术资料及附件

4.2投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

（三）投标文件

5、检查招标文件

投标人应认真阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

6、投标文件应包括但不限于下列部分：

(1) 投标书、投标货物一览表、投标价格表以及设备性能说明表。

(2) 投标资格证明文件。包括授权委托书、 企业的营业执照复印件、电梯安装资质证书复印件、近两年来业绩证明材料。

(3) 货物的国际及中国认可的品质检验合格证明文件。

(4)负责这项工程的主要管理人员、工程师简历及拟派安装队伍情况及项目经理情况。

7、招标文件的表式

招标文件提供的文件格式（第三章）投标人必须使用。如果招标人提供的表式不够完整，可作适当修正或按同样格式进行扩展，也可以增加表式。

8、投标文件的制作要求

投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

9、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知规定的时间内有效。

10、投标保证金

10.1投标单位投标时须按投标须知要求的投标保证金金额在前附表第11项规定的时间及方式要求提供。超过期限的作为自动放弃投标，未按要求的方式提交的投标保证金无效。

10.2未中标人的投标保证金在其定标后当场退还。

10.3中标人的投标保证金在签订施工合同后，予以退还（无息）。

10.4投标人出现下列情况，经招标人核实后，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人无正当理由拒绝签订合同。

（3）投标单位提供的资料与实际不符（弄虚作假）的，将取消其中标资格，由此而造成的一切责任和损失由该投标单位自负；中标资格被取消后，新的中标单位按原评标的名次依次替补。

11、踏勘现场及答疑

投标人可对工程现场及周围环境自行进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

（四）投标报价

12、投标报价

12.1 投标人分别报货梯价格和安装费用。

12.2投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。投标人必须按照此招标文件中所规定的工作范围的要求进行报价,并填入相应的货物数量、价格表和分项报价表中。业主保留在鉴订合同时按所填费用增减货物数量和服务项目的权力。

12.3投标报价中必须按设备（包括软件、接口等）、材料、施工等各部分分开列明，每一部分其相关各项的明细均要列出。在投标书中分别写明：所有提供设备及主要部件的原产地、单价、交货期及到南通卸工地现场价及包括培训费、运输、装卸费用在内的投标总价，并由经正式授权的代表签署。

12.4投标者须在供货及安装投标书中分别列明所有装置的供货、安装及调试过程中所需之全部费用。

13、投标报价方式

本工程中标价为一次闭口包净总价。投标单位报价时应充分考虑市场风险和国家政策性风险系数。在合同履行过程中，除确因工程需要导致安装变更外，招标人不再调整总价。

（五）开标、评标、定标

14、评标方法

本工程评标办法采用下列方式：

综合计分评标办法，招标人主要考虑价格、品牌、性能、优惠条件等因素，具体评标办法由评审专家在开标前商定后公布。

15、开标

招标人按投标须知前附表第15项所规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公正，经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

16、对参加投标的投标单位有异议的，须在商务标开标前以书面形式提出，在拆封商务标函后提出异议的，招标人将不予理睬。

17、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

18、评标、定标

评标、定标工作在南通大学纪委、监察部门的监督下由实验室和设备管理处组织进行。对评标结果有异议的，须在决标后两天内向南通大学纪委、监察部门提供有效证据。

（六）安装、验收

19、安装、调试

19.1在合同预约的开工日期前，中标单位应按标准对现场进行土建勘测，确认施工条件，提供咨询服务和提出整改要求，同时签订《安装联系单》。

19.2 设备到现场后，中标单位必须和招标人的项目代表共同开箱检查，若发现缺损，分清责任后列出清单向设备制造商反馈，确保施工前的供货质量。

19.3安装方在安装中必须承担下列工作：

(1)负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作。

(2)按照设备制造商规范和标准完成产品安装。

(3) 按照设备制造商规范和标准完成产品调试。

(4) 严格遵守施工现场的有关规章制度。

20、验收

投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在招标人确认后作为招标人验收的依据。设备到达工地，由招标人会同有关人员根据有关清单进行验收，同时供方需提供设备质保书、保修证明等书面资料。在产品安装和调试结束之后，由安装人员报请设备制造商验收部门对产品进行验收，设备制造商应及时派遣专职验收人员前来，并按照公司的电梯安装验收标准，对安装完毕的电梯进行全面质量验收，验收合格之后出具“产品（验收）合格证书”。此后，安装人员负责持此合格证书去南通市的质量技术监督部门、技术监督局申请报验，直至取得电梯准用证。在向招标人移交电梯时，必须同时移交钥匙、随机资料等，并对相关人员进行简单管理培训和操作培训。

- 第二章   电梯技术要求

一、采购内容及技术质量要求：

1、采购内容：(货梯)

| 序号 | 设备功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 垂直货梯1台 |
| 2 | 载重 | 载重2000KG |
| 3 | 速度 | 1M/S |
| 4 | 提升高度 | 见楼层建筑图纸，其余现场踏勘。 |
| 5 | 楼层层数/停站/门 | 3/3/3 |
| 6 | 驱动 | 交流变频变压VVVF永磁同步无齿曳引机驱动 |
| 7 | 电源 | 380V，3相，50HZ |
| 8 | 控制系统 | 32位微电脑控制，智能型串行传输 |
| 9 | 操作系统 | 微电脑全自动全集选 |
| 13 | 厅门（MM） | 自动中分门 |
| 14 | 厅门板 | 发纹不锈钢 |
| 15 | 门套 | 发纹不锈钢小门套。 |
| 16 | 层站召唤 | 数字式层楼指示器发纹不锈钢 |
| 17 | 厅门坎 | 铝型材 |
| 轿厢内部设计 |  |  |
| 1 | 轿门 | 自动中分式（VVVF变频驱动） |
| 2 | 轿门安全装置 | 光幕保护系统、金属微触按钮、发纹不锈钢、数字式指示器、开关门按钮、超载灯蜂鸣器、警报、对讲、应急灯、风扇开关、有/无司机控制开关 |
| 3 | 壁板 | 发纹不锈钢 |
| 4 | 地板 | 花纹钢板 |
| 5 | 吊顶 | 标准吊顶 附应急出门 发纹不锈钢 |
| 6 | 照明 | 日光灯 |
| 7 | 通风 | 风扇 |

2、质量要求：若投标人曳引机为原装进口的，则标书中须注明产地，若曳引机中有部分进口部件的，则需注明进口部件的原产地 ，并对该部件在曳引机中的功能进行描述。电梯的门机、控制柜等有进口件的应标明原产地，并对部件的功能进行描述。如投标人所投标的产品与招标人的要求有偏差的话应填写技术偏离表。

3、货梯主要功能要求：

自动楼层服务功能、层楼显示功能、运行状态显示功能、错相断相序保护功能、过电流保护功能、端站保护功能、层门机械锁保护功能 、层门电气联锁保护功能、检修运行功能、到站提示功能、应急急停功能、呼梯应答功能、安全电压保护功能、运行卡阻10秒保护功能、光幕感应装置，其余未明列之处请按国标配置。

二、综合要求：

1、本次招标的电梯制造与安装均须符合我国GB-7588(2003)、GB-10058-10060、GB16899等有关电梯的技术标准和规范。

2、投标单位按电梯列出进口件清单，并注明生产国和品牌，这些部件在供货时应提供商检证明和原产地证明。

3、安装、调试、质量监督及其他服务人员条件：投标文件中应提供有关安装、调试、质量监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、类似项目或工程经验等。投标文件需详细注明该人员在本项目中所承担的职务和责任以及服务时间，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有由其提供的服务均已包含在合同总价内，并应在合同执行后提供有关上述人员全部履行职责的有效证明，否则视为违约。若该人员因不可抗力无法提供合同中所承诺的服务，供方应提供同等资质人员替代其执行合同，该人员需获得需方确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由供方自负。

4、安装调试（方式）：供方负责进行设备安装调试。并具备省级技监部门安全认可证、安装施工A级资质等证明材料及安装调试本设备人员正式培训合格证及安装工作计划。

5、投标商须提供电梯设备的验收方案；

6、技术培训计划：投标人负责对需方的设备维修管理人员免费进行国内及现场培训，并在投标文件中提供详细的授课安排，授课师资配备、时间、地点及学员数量的说明。

7、投标商须提供维修机构情况及维修保养资格证明（资历、资质。维修站地点、技术力量比例结构、收费标准），说明售后服务的优惠条件及报修的响应时间。

8、投标商需提供近二年内所独立承担的己完成和正在实施的类似项目清单，其中不少于三个典型项目的规模、实施时间和本项目的可比性、项目完成情况及业主评价。

9、供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

10、验收标准：投标商应在投标文件中提供一份验收大纲，在需方确认后作为需方验收的依据。

11、技术服务要求：

（1）设备到货后应立即派员开箱安装、调试。

（2）投标方应提供必备的技术资料：

①提供全部的技术资料（测试报告、各项测试数据、产品合格证）；

②提供设备安装图及电气线路图和主要零部件的技术性能参数；

③提供保养、维修操作规程。设备保修期限以及设备运行的经济成本分析资料，保修期从系统调试验收合格有关部门发证后起算；

④提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录；

⑤提供由独立的商检机构开具的所有设备及关键件的原产地证明（如有时）。

12）投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如有其中某些条款不能响应，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。