南通大学手摇式档案密集架招标公告

南通大学手摇式档案密集架采取公开招标方式，确定供货单位。现将有关事项公告如下：																 一、招标设备名称、数量见附件一，技术要求见附件二。

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格的生产厂家，注册资金500万（含500万）以上，不接受代理商投标。具有相应的经营资质和上产规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供手摇式档案密集架必须有明确的型号、规格、说明书、质保书等。其技术参数须为原厂设计和产品说明书所规定。

3、提供近两年销售业绩清单（以合同复印件为准），并提供实物（隔板、门板、立柱、传动部分）样品供评委评审。

4、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证等。

2、投标书分技术标和商务标，技术标正本一份，副本三份；商务标正副本各一份。商务标单独封装，商务标只指投标报价清单，所有资质证书列在技术标书中。报价时请提供相关配件清单（包括配件名称、数量、型号、规格等）。

3、按本公告提出技术要求和国家标准验收。明确交货时间和保修年限。

4、能提供的相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标方法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务要求

1、密集架质保15年。保修期内免费维护维修，保修期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。投标人根据自己产品的质量提出更长的质保时间。

2、手摇式档案密集架发生故障时，报修响应时间为2小时内，24小时到达现场。

六、交货及时间要求

1、手摇式档案密集架是经国家相关部门检验合格的全新原厂产品，有相关检验报告。我校验收确认后方可投入安装。

2、中标后一个月内先行完成轨道铺设，明年第二季度完成全部交货及安装（具体在合同中规定）。

3、供方负责设备的安装、调试和使用技术培训，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织验收。

七、付款方式

手摇式档案密集架安装调试验收合格后两周内，支付合同总金额的95％。另5％作为质保金，待质保期满后视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金在安装验收合格后退还。未中标人，开标两天内通知投标人，并退回投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2010年7月21日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币壹万元（汇款凭证复印件或转账支票）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并缴纳评标费人民币叁百元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。业务联系人：程鹏，联系电话：0513-85012365，13706296121，传真：0513-85012138。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标书要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2010年07月16日

附件一  手摇式档案密集架的数量、尺寸

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 计量单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇式档案密集架 | 详见明细表 | 立方米 | 550*2400*90 | 中标人负责安装。标准柜： 1、5*29组【550*2400*90（每组隔成6层）】； 2、6*34组【550*2400*90（每组隔成6层）】 |
| 2 | 手摇式档案密集架 | 详见明细表 | 立方米 | 550*2400*90 | 中标人负责安装。 财会凭证柜： 1、4*11组【550*2400*90（每组隔成10层）】； 2、6*16组【550*2400*90（每组隔成10层）】 |
| 3 | 手摇式档案密集架 | 详见明细表 | 立方米 | 550*2400*90 | 中标人负责安装。 防磁柜： 1、4*3组【550*2400*90（每组隔成8层）】； 2、6*2组【550*2400*90（每组隔成8层）】 |
| 4 | 手摇式档案密集架 | 详见明细表 | 立方米 | 550*2400*90 | 中标人负责安装。 图纸柜： 1、4*14组【550*2400*90（每组隔成10层）】； 2、6*14组【550*2400*90（每组隔成8层）】隔板结构按使用单位要求设计、制作。 |

注：所有隔板均为可调式。

附件二   手摇式档案密集架技术要求见附件二

一、结构

1、密集架属平行地面轨道、立柱型密集架。

2、规格尺寸：2400mm×900mm×550mm/每节。搁板沿立柱的垂直方向调整高度；安装传动系统、防倒装置及挡块等。

3、搁板沿立柱的垂直方向调整高度；安装传动系统、防倒装置及挡块等。

4、密集架由正反护板，起支撑作用的立柱、摆放档案资料的搁板、门板、摇把系统、底盘系统、传动系统、防尘系统组成。

5、边列、中间列均匀为双面使用列。

6、边列可两头固定（带锁），中间摇动；也可中间列固定（带锁）、两边摇动。

7、摇把采用摇柄手摇式摇把结构。

8、列与列之间采用高强度磁性密封胶条，列与列之间上部装有密封防尘盖，采用无缝搭接，防光效果好，顶板防水设计、防尘、底部有防潮、防鼠装置。

9、传动机构应转动灵活、平衡，不得有失灵现象。传动部件要求：传动轴Φ20mm、45#钢；传动链采用优质摩托车专用链条；采用国优产品轴承。

10、符合GB/T13667.3-2003密集架技术条件。

二、材料

1、钢板必须选用上海宝钢优质SPCC冷轧钢板。

2、其余类型材料选用必须符合相应的材料标准。

3、标准件全部采用镀锌件。

三、外观

1、组装后的密集架不准有影响外观和使用性能的永久变形。

2、各部位的安装应牢固可靠，不允许有松动现象。

3、凡需焊接的部件要焊接牢固，应焊接产生的变形必须矫正，焊接表面波纹均匀，平整。

4、冲压件表面不允许有裂痕。

5、所有列摇合后，列与列应整齐划一，列与列之间缝隙应均匀，安装密封条后摇合，不应有空隙。正面平面度允许偏差正负3毫米，背面平面度允许偏差正负3毫米。

6、手动密集架的侧面板上应安装标牌。含a.产品名称、型号；b.注册商标；c.制造厂名及出厂日期

四、表面处理

1、密集架表面处理为喷塑。处理工艺流程如下：乳化剂和碱性助剂脱脂，磷化酸除锈，锌化薄膜型磷化、钝化，最后粉末喷涂。55度-65度热水脱脂——冷水清洗——冷水清洗——中和——表调——35度-45度热磷化——冷水清洗——55度——65度热钝化——静电亚光喷粉——180度固化而成。

2、厂标颜色为亚光喷塑白。

3、大功率空气压缩系统保障工件在静电喷塑中具备有效压力，以达到塑粉能均匀喷涂在工件的表面、内侧和暗角。

4、引用三级精密过滤系统，保障喷涂时空气得到净化，无水珠、无油污、无尘埃，以达到塑粉在工件的附着力更强，同样使表面光滑平整。

5、涂层不含重金属、有机挥发物，符合欧洲ROHS标准。

6、表面应采用优质亚光静电喷塑，漆膜厚60-70μm，耐冲击力60kg/cm2，喷塑料硬度>0.4，附着力达到1级要求。

五、产品性能

1、隔板载重：隔板背面需加一条加强筋，隔板上均匀载重60㎏，最大均匀载重80kg,放置24小时，最大挠度小于4㎜，卸载后2小时，搁板不得有裂缝,残余变形量小于0.3㎜。

2、在全负载的情况下，架体、立杆不会有明显变形，架体不会有出现倾倒现象。

3、在全负载的情况下，各列密集柜应运动自如，不得有阻滞现象。

4、每标准列结构强度在全载的情况下，架体稳定性强，结构部件不变形。

5、每标准列空载稳定性：每标准节的高层门全开启90度时，架体不应倾斜。

六、装配

1、每列组装后，上中下护板的对缝处间隙不大于1.5毫米。

2、传动机构应转动灵活、平衡、不得有失灵现象。

3、单列密集架运行，每标准列手柄摇动不得大于2.5公斤，列长大于标准列者，手柄摇力应适当增加。

4、各结构件和架体无变形，架体无倾斜现象。

七、材料要求

密集架钢板厚度及标准

| 设备名称 | 设备装置 |  | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 产地厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 |  | 3.5mm | 热轧钢板 | GB711 | 上海宝钢 |
|  | 轨道 |  | 20*20mm | 实心方钢 | GB699 | 上海宝钢 |
| 底盘 | 底梁、轴承档、加紧块 |  | 3.5mm | 热轧钢板 | GB711 | 上海宝钢 |
| 架体 | 立柱 |  | 2mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢一级冷轧钢板 |
|  | 搁板 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢一级冷轧钢板 |
|  | 分搁板 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢一级冷轧钢板 |
|  | 挂板 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢一级冷轧钢板 |
| 门面 | 门框 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢一级冷轧钢板 |
|  | 门板 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢一级冷轧钢板 |
|  | 定位模块 |  | ABS |  |  |  |
| 侧护板 | 侧护板 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢一级冷轧钢板 |
| 防护装置 | 防震、防尘装置 |  | 20mm | 磁性冰箱门吸条 | / |  |
|  | 防水顶板 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防鼠板 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢一级冷轧钢板 |
|  | 防倾倒装置 |  | 3.5mm | 热轧钢板 | GB711 | 上海宝钢 |
| 传动装置 | 轴承 |  | P204 | E级 | GB1285 |  |
|  | 实心轴 |  | Φ20 | 调质45#钢 | GB699 |  |
|  | 连接钢管 |  | Φ25*2.5 | 无缝钢管 | GB699 |  |
|  | 铁滚轮 |  | HT20-40铸铁 | / | GB9439 |  |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 滚轮精致 | GB1135 |  |
|  | 摩托车链条 |  | FR420 | Φ8.5节距12.7 | GB1244 |  |
|  | 摇手体总车 | 摇手体 | ZG45 | 双向超越离合器结构 |  |  |
|  |  | 滚珠轴承 | / |  |  |  |
| 制动装置 | 侧例锁定装置 |  | 808锁 | 密集柜专用锁 | / |  |
|  | 中列制动装置 |  | / | / | / |  |