- 南通大学数码显微互动教学实验系统（网络版）

- 招标公告

我校拟采取公开招标方式，购买数码显微互动教学实验系统设备，现将有关事项公告如下：

一、设备名称、品牌、型号规格、数量及主要技术指标等

详见附件。

二、投标人基本要求

1、投标人应具有独立法人资格，主营范围应具有招标公告中所涉及的相关业务，有良好的经营业绩和售后服务。

2、所供设备须有明确的生产厂家，型号规格、设备序列号、说明书、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、 标书基本要求

1、投标书分技术标和商务标，技术标正本一份，副本三份；商务标正副本各一份。

2、投标书分商务表和技术标。商务标只需包括详细项目清单分项报价及总报价并单独封装。产品简介、图片、生产厂家、详细项目清单分项报价及总报价（标书的商务报价部分单独封装），技术标部分应有详细项目内容，但不得出现商务报价。校方自购项目不报价，但须充分考虑其配套要求。

3、公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销、改装、安装资质证书复印件和主要业绩佐证材料等。

4、提供验收标准和验收方法。

5、相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标方法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、安装调试及售后服务

1、按照相关标准进行安装、调试和测试，并与招标单位的相关部门密切配合。实现数码显微互动教学实验系统的所有功能。

2、免费对使用人员进行技术培训。

3、终身维修，每年免费巡检一次，做好设备的维护保养及技术支持。

4、实行上门服务，用户报修后24小时内到位，48小时内解决问题，维修后7天内回访一次，以保证设备正常运行。

5、超过保修期后的维修只计材料成本费，全部设备享受终身维护和系统免费升级。

六、交货及时间要求

1、原包装新品交货。

2、中标后一个月内交货并完成安装调试验收。

七、付款方式

货到安装调试验收合格后两周内，支付合同总金额的95％。另5％作为质保金，待一年期满视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金安装验收合格后退还。未中标人，开标两天内通知投标人，并退回投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2010年7月22日8:00—17:00，将密封好的标书及投标保证金人民币壹万元（汇款或现金）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，同时缴纳评标费人民币叁佰元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019，开户行：建行南通分行，帐号：32001648636059123123；联系人：程鹏，联系电话：  0513-85012138（传真），0513- 85620351。

九、不合格标书及违约处理

1、不能按期到货（包括验货不合要求）、安装调试误工，每延误1天扣合同金额的1‰。

2、售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3、投标时对不符合招标书规定要求的投标书不予受理或作废标处理。

4、投标人须严格维护招投标的公正性、合理性、合法性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学招标工作组

2010年7月16日

附件：形态学数码显微互动教学实验系统（网络版）要求

一、设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 要 求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生用显微镜(校方自购) | 见技术指标参数 | 160台 |
| 2 | 教师用显微镜（校方自购） | 见技术指标参数 | 2台 |
| 3 | 学生数码摄像系统（嵌入式）以及形态分析网络教学学生端软件 | 见技术指标参数 | 160套 |
| 4 | 教师数码摄像系统（嵌入式）以及形态分析网络教学教师端软件 | 见技术指标参数 | 2套 |
| 5 | 数码互动实验室控制软件 | 网络控制软件 | 2套 |
| 6 | 通用机械接口 |  | 160只 |
| 7 | 72口和88口网络交换机 | 端口速率1000M 、品牌：D-Link | 2套 |
| 8 | 教师、学生用耳机 | 高保真耳麦（投标单位提供样品） | 162套 |
| 9 | 计算机（校方自购） | 见技术指标参数（其中壹台教师用机显示器为17″液晶） | 162台 |
| 10 | 课桌、椅 | 三聚氰胺板环保无毒材料，结构合理、外形美观。投标单位提供样品或图片。 | 160+2套 |
| 11 | 综合布线及施工 | 网线、水晶头、接口、地面开槽、不锈钢盖板等 |  |

注：投标单位须提供2个单元实验室的建设方案。

二、有关硬件技术参数和软件功能要求

- 学生用显微镜硬件性能主要技术参数（校方自购）

显微镜NIKON-E100生物显微镜。

（二）教师用显微镜硬件性能主要技术参数（校方自购）

显微镜：NIKON-E200，优质的无限远光学系统，全平场物镜4X、10X、40X、100X（油镜），带0.35XC接口。目镜：10X。冷光源。

（三）学生数码摄像系统主要技术参数

1、图像设备：200 万1/2 " CMOS；

2、分辨率：1600×1200 有效像素；

3、数据接口：USB2.0；

4、扫描方式：逐行扫描；

5、自动曝光、自动/手动白平衡。不易拆卸，不破坏显微镜原有光学性能和机械性能。

（四）教师数码摄像系统主要技术参数

1、图像设备：320 万1/2 " CMOS；

2、分辨率：2048×1560 有效像素；

3、数据接口：USB2.0；

4、扫描方式：逐行扫描；

5、自动曝光、自动/手动白平衡；

6、标准三目C接口，带调焦功能，不易拆卸。

（五） 数字网络教学控制软件功能

1、 图像的实时传送；

2、 提供授课模式；

3、 提供示范模式；

4、 提供观摩模式；

5、 提供语音广播模式；

6、 提供语音提问模式；

7、 提供语音分组模式；

8、 图像传输可安要求增加客户端的个数，确保原有的图像传输速度。

（六）远程教学系统功能

1、 要求支持多个实验室同时的视频教学；

2、 要求学生和教师之间可以跨校区互相提问答疑；

3、 要求可以跨互联网进行语音、视频交流；

4、 要求可以跨互联网进行提交电子作业，在线考试等功能。

（七）教师分析软件主要功能

1、图像采集；

2、图像管理；

3、图像处理；

4、校准与测量；

5、图像分割处理；

6、手动分割功能；

7、数码医学图像分析系统（如免疫组化分析、自动颗粒计数等）

8、专业图像处理模块：

- 专业自动拼图模块；

- 去模糊多层聚焦模块。

（八）每个学生端要求有独立的形态图象分析系统，学生端教学分析软件主要功能

1、图像采集；

2、图像管理；

3、图像处理；

4、校准与测量；

5、图像分割处理；

6、手动分割功能；

7、自由生成实验报告打印、并通过互动系统提交给老师；

8、测量结果可输出为EXCEL格式或文本格式。

（九）教学考试系统功能

1、要求有各种题型，可以自动评分，手工评分；

2、要求有自适应，常规考试(随机试卷或固定试卷)类型；

3、要求题库能对应于课程、 对应同一课程每学期不同课本 、对应课本每一单元分级；

4、要求题目难度分五个等级；

5、要求有考试及查分模块；

6、要求有用户管理模块；

7、要求有题库管理模块；

8、要求有试卷管理模块；

9、学生考试及查分模块。

（十）网络系统要求

系统应完全建立在10M/100M局域网平台上。不需增加任何其他传输设备，就能实现多媒体网络教室、语音教室、数字显微互动教室三网合一的互动教学功能。技术先进、成熟，结构简单，维护方便。

（十一）计算机（校方自购）

配置：P4 3.06G（HT）(及以上)/512M(DDR II)533/80G(SATA)硬盘/集成显卡/集成声卡/集成10-100M网卡/前置USB/耳麦插孔/防盗抗菌光电鼠标/防盗防水键盘/15"液晶/独立硬盘保护卡(可保护WIN2000以上操作系统 支持网络复制/自动分配IP)。

（十二）综合布线及施工

网线、水晶头、接口、地面开槽、不锈钢盖板等

- 附：教室位置及拟做座位

- 1、形态307教室：100平方米，拟做72座

- 2、形态301教室：120平方米，拟做88座

- 合计160座，讲台2个