南通大学数显恒温多头磁力搅拌器等    招标公告

我校拟采取公开招标方式，购买数显恒温多头磁力搅拌器等实验设备一批，现将有关事项公告如下：

一、仪器设备名称、参考规格型号、参考厂商及数量

| 序号 | 仪器设备 | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显恒温多头磁力搅拌器（配磁子6只） | HJ-6A | 金坛荣华仪器制造公司 | 1 | 个 |
| 2 | 数显恒温水浴锅（4槽） | HH-4 | 金坛荣华仪器制造公司 | 1 | 个 |
| 3 | 低速离心机 | TDL-80-2B | 上海安亭科学仪器厂 | 1 | 个 |
| 4 | 红外干燥箱 | YHG-400-BS | 上海跃进医疗设备公司 | 1 | 个 |
| 5 | 生物显微镜 | HB200 | 宁波舜宇光学科技公司 | 1 | 台 |
| 6 | 相差显微镜 | ICX-40 | 宁波舜宇光学科技公司 | 1 | 套 |
| 7 | 酸度计 | PHS-25 | 上海仪电科学仪器公司 | 1 | 套 |
| 8 | 可见分光光度计 | V-1200 | 上海美谱达仪器有限公司 | 1 | 台 |
| 9 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | 上海美谱达仪器有限公司 | 1 | 台 |
| 10 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F | 北京普析通用仪器公司 | 1 | 台 |
| 11 | 原子荧光分光光度计 | F97PNO | 上海棱光技术公司 | 1 | 台 |
| 12 | 氢气发生器 | GH300 | 北京中兴汇利科技发展公司 | 1 | 个 |
| 13 | 空气发生器 | GH-2000A | 北京中兴汇利科技发展公司 | 1 | 个 |
| 14 | 热球式风速仪 | QDF-6 | 北京检测仪器公司 | 2 | 只 |
| 15 | 辐射热计 | JTR-09 | 北京世纪建通 | 2 | 只 |
| 16 | 通风干湿球温度计 | DHM2 | 天津气象仪器厂 | 2 | 只 |
| 17 | 黑球、湿球温度计 | WBGT-2006 | 北京兴通 | 2 | 只 |
| 18 | 个体噪声剂量计 | HS5628B | 红声器材嘉兴分厂 | 3 | 只 |
| 19 | 防爆个体噪声剂量计 | CEL350IS/K2 | 英国CASELLA | 2 | 只 |
| 20 | 噪声频谱分析仪 | HS6288B | 红声器材嘉兴分厂 | 2 | 只 |
| 21 | 手传振动测定仪 | HS5936 | 红声器材嘉兴分厂 | 1 | 只 |
| 22 | 照度计 | TES-1322A | 台湾泰仕 | 1 | 只 |
| 23 | 高频电磁场测定仪 | RJ-2 | 建德梅城高频仪器厂 | 1 | 只 |
| 24 | 超高频电磁场测定仪 | protek3201N | 韩国兴仓 | 1 | 只 |
| 25 | 工频场强测试仪 | RJ-5 | 建德梅城高频仪器厂 | 1 | 只 |
| 26 | 三用紫外分析仪 | ZF-1 | 上海顾村 | 1 | 只 |
| 27 | 烟尘浓度测试仪 | MOOBL3020 | 青岛科迪博研究所 | 1 | 台 |
| 28 | 红外线一氧化碳分析仪 | GXH-3011A | 北京华云 | 1 | 台 |
| 29 | 红外线二氧化碳分析仪 | GXH-3010E | 北京华云 | 1 | 台 |
| 30 | L型皮托管 | 直径10mm，长度1m | 上海宏宇 | 1 | 只 |
| 31 | S型皮托管 | 直径10mm，长度1m | 上海宏宇 | 1 | 只 |
| 32 | 粉尘采样器 | DFC-3BT | 建湖县电子仪器仪表厂 | 5 | 个 |
| 33 | 防爆粉尘采样器 | AKFC-92A | 常熟矿山机电 | 5 | 个 |
| 34 | 个体粉尘采样器 | ESA-2T | 建湖县电子仪器仪表厂 | 5 | 个 |
| 35 | 防爆个体粉尘采样器 | AKFC-92G | 常熟矿山机电 | 5 | 个 |
| 36 | 大气采样器 | XQC-15ET | 建湖县电子仪器仪表厂 | 5 | 个 |
| 37 | 防爆大气采样器 | QC-4s | 建湖县电子仪器仪表厂 | 5 | 个 |
| 38 | 压力计 | TY2040 | 盐城天悦 | 2 | 个 |
| 39 | 温湿度计 | TES-1360A | 台湾泰仕 | 2 | 个 |
| 40 | 电子皂膜流量计（校大气采样器） | GL-103A | 北京捷思达 | 1 | 个 |
| 41 | 电子皂膜流量计（校粉尘采样器） | GL-105B | 北京捷思达 | 1 | 个 |

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、装箱单、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供投标人简介、企业法人营业执照、法人代表及委托代理人的身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销资质复印件和近期主要业绩佐证材料等。

2、投标书分技术标书和商务标书。技术标书的正本一份，副本三份；商务标书的正副本各一份，商务标（分项报价和总价报价）单独封装。

3、提供验收标准和验收方法。

4、相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、开标前由我校招标工作组确定具体的评标办法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务要求

1、所有设备至少保修壹年。

2、所有设备保修期内免费维护维修，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

六、交货及时间要求

1、所供设备均为原包装新品交货。

2、合同签定生效后二十个工作日内到货。

3、供方负责与相关单位配合，进行设备的安装、调试，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

货到安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待保修期满后根据质保和售后服务情况支付。安装、调试、验收合格后退回中标人投标保证金；开标后两周内退回未中标人投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2012年12月19日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元整（汇款凭证或转账支票）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并以现金方式缴纳评标费人民币叁佰元整。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。联系人：程鹏，联系电话/传真：0513-85012365，0513-85012138。技术咨询：汪兴兴 13921609629。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合规定要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、不能按期到货（包括供货验收不合要求），每延期1天扣服务保证金的1%。

3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2012-12-12