南通大学集成系统实验平台及网络综合布线系统教学平台招标公告

我校采取公开招标方式，确定SAS及BAS集成系统实验平台及网络综合布线系统教学平台的供货单位。现将有关事项公告如下：

一、情况说明、技术需求及设备清单等详见附件。

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

4、投标人需先到现场实地考察。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供投标人简介、企业法人营业执照、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件和近期主要业绩佐证材料等。

2、投标书分技术标书和商务标书。技术标书的正本一份，副本三份，必须附设备简介（详细配置）、图片；商务标书单独封装，正副本各一份，按配置列表报单价及总价。

3、提供验收标准和验收方法。

4、相关服务承诺及其优惠措施。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标办法。

2、高于招标配置要求的投标书按招标公告规定的配置评议。

3、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务

1、设备质保期至少三年。

2、保修期内免费维护维修，保修期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

3、设备发生故障时，报修响应时间为24小时内到达现场，预计3个工作日内修复有困难时，供方应调配相同配置的设备及时替代使用。

六、交货及时间要求

1、原包装新品交货。

2、合同签定生效后二十个工作日内到货。

3、供方负责与相关单位配合，进行设备的安装、调试，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待保修期满后根据质保和售后服务情况支付。安装、调试、验收合格后退回中标人的投标保证金；开标后两周内退回未中标人的投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2012年11月19 日下午17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟整（转账支票或汇票）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并以现金方式缴纳评标费人民币叁佰元整。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。联系人：程鹏，联系电话/传真：0513-85012365，0513-85012138。 技术咨询：刘羡飞，联系电话：13773613654.

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合规定要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、不能按期到货（包括供货验收不合要求），每延期1天扣投标保证金的1%。

3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2012-11-12

附件1：

SAS及BAS集成系统实验平台招标技术需求、设备清单等

特别说明：

1.本需求所述及要求仅为最基本的技术要求，厂家投标书所述及的系统功能必须满足但不限于仅满足这些要求。评标时，各投标厂家所述之系统功能将成为技术部分评标的重要依据。

2.投标单位必须根据本单位提供的场地进行实验室布局设计。

3.必须提供免费现场技术培训及齐备的技术资料。

4.产品全免费保修三年以上。

一、结构及功能要求

1.装置要求采用多功能教学平台结构设计，可根据设计定义各个功能板所代表的不同区域并对系统进行搭建，如配电间、管理间、设备间、某层楼道区及办公区等；

2.功能板与线槽的位置须搭配设计，使任意两功能板间能确保最短距离的联通；

3.各系统既可进行单一系统专项管理、操作，也能完成系统间的集成管理监控；

4.整套设备应采用可扩展及兼容设计，须可与既有的空调系统、电梯系统等设备进行集成；

5.SAS及BAS集成系统实验平台主要承担本校建筑电气与智能化技术相关课程的实训项目，平台必须满足以下教学要求：

设备能够使学生在系统各个自定义区域中对“视频监控及周边安防系统”、“智能照明系统”及“SAS及BAS集成系统”进行设计、安装、接线、编程、组态、集成、调试、运行、诊断及维护等操作，从而了解各系统在实际中的应用并熟练掌握其根本技术要点；能够训练与检验学生的团队协作、计划组织、交流沟通、工程规划及实施等能力，丰富职业素养，提高综合职业技能；能够满足项目考核、老师教学及学生实验实训等多方面要求。

二、基本规格

1.电源输入：单相三线/AC220V/50Hz；

2.安全保护：接地/漏电（动作电流≤30mA）/过压/过载/短路；

3.整机功耗：≤0.5KW；

4.外形尺寸：按实验室场地大小定制。

三、具体设备清单：

| 类别 | 实验项目内容要求及功能描述 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能教学平台 | 落地式结构； 四工位结构：单台架共可同时容纳四个工位，每个工位共可同时放置两套模块。 独立模块化：根据实验内容需要，灵活调换各类实验模块，一台多用。 | 1.1 | 多功能教学平台框架 | 1 | 台 | 高级铝型材，外形尺寸按实验室场地大小定制。 |
|  |  | 1.2 | 功能板 | 1 | 批 | 不少于10块 |
|  |  | 1.3 | 线槽 | 1 | 批 | 特定布置 |
|  |  | 1.4 | 网孔电箱 | 1 | 个 | 漏电开关、开关电源及接线端子等 |
|  |  | 1.5 | 标准19英寸机架 | 1 | 台 | 电源排插、托架及键盘活动层板等 |
|  |  | 1.6 | 计算机移动推车 | 1 | 台 |  |
|  |  | 1.7 | 圆凳 | 1 | 把 |  |
| 视频监控及周边安防系统 | 1.能实现摄像机及监视器与硬盘录像机的连接与监控； 2.可通过硬盘录像机控制一体化摄像机芯镜头的动作与云台的运动； 3.监控画面须动态变化并能进行自动录像； 4.通过网络视频监控管理软件实现对局域网监控； 5.实现入侵检测报警，并可启动监控系统，实现视频监控系统与周边安防系统联动，并可与安防系列中的其它设备联网进行各种综合实训。 | 2.1 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.2 | 硬盘 | 1 | 个 |  |
|  |  | 2.3 | 监视器 | 1 | 个 |  |
|  |  | 2.4 | 变速球形云台 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.5 | 一体化摄像机芯 | 1 | 个 |  |
|  |  | 2.6 | 红外摄像机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.7 | 主动红外对射探测器 | 1 | 个 |  |
|  |  | 2.8 | 被动红外幕帘探测器 | 1 | 个 |  |
|  |  | 2.9 | 声光警号 | 1 | 个 |  |
|  |  | 2.10 | 网络视频监控管理软件 | 1 | 套 |  |
| 智能照明系统 | 能进行各种灯光照明系统操作、直接数字控制器(DDC)的操作与编程、时钟控制的编程与操作、照度自动调节控制、动静探测控制、区域场景控制，系统软件的组态、配置与控制，线路的设计与连接、故障的设置、判断及排除等实验和实训，可通过组态软件对系统进行二次开发和设计，并可与楼宇自控系列中的其它设备联网进行各种综合实训。 | 3.1 | DC24V继电器 | 4 | 个 |  |
|  |  | 3.2 | 光照度开关 | 1 | 个 |  |
|  |  | 3.3 | 卤钨灯 | 1 | 个 |  |
|  |  | 3.4 | 光照度传感器 | 1 | 个 |  |
|  |  | 3.5 | LED调光驱动器 | 1 | 个 |  |
|  |  | 3.6 | LED灯 | 1 | 个 |  |
|  |  | 3.7 | 被动红外探测器 | 1 | 个 |  |
|  |  | 3.8 | 日光灯 | 1 | 个 |  |
|  |  | 3.9 | 三联场景按钮 | 1 | 个 |  |
|  |  | 3.10 | 日光管 | 2 | 个 |  |
|  |  | 3.11 | 紧急开关 | 1 | 个 |  |
|  |  | 3.12 | DDC控制模块 | 1 | 台 | ≥16点 |
|  |  | 3.13 | LON网络接口 | 1 | 个 |  |
|  |  | 3.14 | DDC编程软件及相关Plug-in程序 | 1 | 套 | LonMaker |
| SAS及BAS集成系统辅件 | 组态软件能通过DDE接口服务器连接DDC主机模块监控实时数据； 组态软件能通过视频接口服务器连接硬盘录像机并监控实时画面； 实现视频监控及周边安防系统与智能照明系统无缝集成； 实现与实验室既有楼宇系统的集成。 | 4.1 | 网络跳线 | 1 | 根 |  |
|  |  | 4.2 | 视频接口服务器软件 | 1 | 套 | VNS Server |
|  |  | 4.3 | DDE接口服务器软件 | 1 | 套 | LNS DDE Server |
|  |  | 4.4 | 组态软件 | 1 | 套 |  |
| 工具 |  | 5.1 | 人字梯 | 1 | 把 |  |
|  |  | 5.2 | 透明元件盒 | 1 | 个 |  |
|  |  | 5.3 | 工具箱 | 1 | 个 |  |
|  |  | 5.4 | 万用表 | 1 | 个 |  |
|  |  | 5.5 | 手工钻柄 | 2 | 把 |  |
|  |  | 5.6 | 钻咀 | 2 | 支 |  |
|  |  | 5.7 | 剪刀 | 1 | 把 |  |
|  |  | 5.8 | 剥线钳 | 1 | 把 |  |
|  |  | 5.9 | 斜口钳 | 1 | 把 |  |
|  |  | 5.10 | 小一字螺丝刀 | 1 | 把 |  |
|  |  | 5.11 | 小十字螺丝刀 | 1 | 把 |  |
|  |  | 5.12 | 大十字螺丝刀 | 1 | 把 |  |
| 耗材 |  | 6.1 | 网孔板用膨胀固定件 | 500 | 个 |  |
|  |  | 6.2 | 自攻螺丝 | 1 | 批 |  |
|  |  | 6.3 | 软电线 0.22mm2 | 1 | 批 | 黄、绿、红、蓝、黑 |
|  |  | 6.4 | 软电线 1.5mm2 | 1 | 批 | 红、黑、黄绿 |
|  |  | 6.5 | 双绞线 2×0.2mm2 | 1 | 批 |  |
|  |  | 6.6 | 视频线 SYV75-2 | 1 | 批 |  |
|  |  | 6.7 | 视频头 JS-2 | 1 | 批 |  |
|  |  | 6.8 | 热缩管 | 1 | 卷 |  |

注：清单中未列特殊配套（耗材），请在投标书中注明；

实验系统集成所需其它一切附件由公司提供；

专利产品必须提供厂家的专利证明。

附件2：

网络综合布线系统应用教学平台招标技术需求、设备清单等

特别说明：

1.本需求所述及要求仅为最基本的技术要求，厂家投标书所述及的系统功能必须满足但不限于仅满足这些要求。评标时，各投标厂家所述之系统功能将成为技术部分评标的重要依据。

2.投标单位必须根据本单位提供的场地进行实验室布局设计。

3.必须提供免费现场技术培训及齐备的技术资料。

4.产品全免费保修三年以上。

一、结构及功能要求

装置要求由高级铝型材支架、开放式标准19″机架、网孔挂板、网络设备、辅材及工具六部分组成。

装置的系统要求由两部分组成，“设备间”部分和“管理间、模拟墙”部分。通过配置一套“设备间”部分和一定量的“管理间、模拟墙”部分即可同时满足全班学生进行同时实训。“管理间、模拟墙”部分中要求带有实验装置，实验装置包括“计算机网络压接线实验装置”和“网络线制作与测试实验装置”，可通过实验部分学会基本的RJ45网络跳线、网络配架、通讯配线架（110语音）的各种压线训练及检测、光纤电缆的熔接与管理，掌握基本技能后即可进行实训操作。实训操作时，学生可自主设计一个方案，对模拟墙中的三个区域设定场所，并对其场所设定PVC线槽的走位及单个面板信息口的数量及需要预定的语音口。可通过管理间的跳线进行合理的分配。

二、基本规格

1.电源输入：单相三线/AC220V/50Hz；

2.安全保护：接地/漏电（动作电流≤30mA）/过压/过载/短路；

3.整机功耗：≤0.2KW；

4.外形尺寸：按实验室场地大小定制。

三、系统配置要求

| 序号 | 器件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准工业铝型材支架 | 1 | 台 |  |
| 2 | 19英寸开放式机架 | 1 | 台 | 33U |
| 3 | 19英寸托架 | 2 | 个 | 2U |
| 4 | 网孔板 | 3 | 块 |  |
| 5 | 桥架 | 1 | 套 |  |
| 6 | 19英寸六输出万能电源插座 | 1 | 个 | 1U |
| 7 | 110式100回线架 | 1 | 个 | 1U |
| 8 | 110式200回线架 | 1 | 个 | 2U |
| 9 | 理线架 | 6 | 个 | 1U |
| 10 | RJ45 24口网络配线架 | 2 | 个 | 1U |
| 11 | 24口1000/100M网络交换机 | 1 | 台 | 1U |
| 12 | 光纤收发器 | 1 | 台 |  |
| 13 | 千兆光纤网卡 | 1 | 块 |  |
| 14 | 电话程控交换机 | 1 | 台 |  |
| 15 | 电话机 | 2 | 台 |  |
| 16 | 12芯光纤分线盒 | 2 | 台 | 1U |
| 17 | SC光纤跳线 | 4 | 条 |  |
| 18 | SC多模6芯光缆 | 10 | 米 |  |
| 19 | 光纤热缩管 | 20 | 条 |  |
| 20 | SC光纤尾纤 | 4 | 条 |  |
| 21 | SC适配器 | 4 | 个 |  |
| 22 | SC插座面板 | 2 | 个 |  |
| 23 | 单位网络信息面板 | 8 | 个 |  |
| 24 | 两位网络信息面板 | 4 | 个 |  |
| 25 | RJ45插座模块 | 12 | 个 |  |
| 26 | 明装86底座 | 8 | 个 |  |
| 27 | 暗装86底座 | 4 | 个 |  |
| 28 | 1对110转RJ45跳线 | 8 | 条 |  |
| 29 | 1对110转1对110跳线 | 8 | 条 |  |
| 30 | 4对110转RJ45跳线 | 4 | 条 |  |
| 31 | 5e UTP RJ45 水晶头 | 100 | 个 |  |
| 32 | 5 UTP RJ11 水晶头 | 100 | 个 |  |
| 33 | 5类1对UTP电缆 | 50 | 米 |  |
| 34 | 5类4对UTP电缆 | 100 | 米 |  |
| 35 | 5类25对UTP电缆 | 10 | 米 |  |
| 36 | 线管 | 10 | 米 | Φ20、Φ25 |
| 37 | 弯管器 | 1 | 条 | Φ20 |
| 38 | 线槽 | 10 | 米 | 39×19 |
| 39 | 钢锯 | 1 | 把 |  |
| 40 | 模块压制工具 | 1 | 把 |  |
| 41 | 模块压线辅助工具 | 1 | 个 |  |
| 42 | 压线刀 | 1 | 把 |  |
| 43 | 110接线工具 | 1 | 把 |  |
| 44 | 压线钳 | 1 | 把 |  |
| 45 | 剥线外皮刀 | 1 | 把 |  |
| 46 | 通断测试仪 | 1 | 台 |  |
| 47 | 光纤测试笔 | 1 | 支 |  |
| 48 | 计算机移动推车 | 1 | 台 |  |
| 附 | 光纤熔接机 | 1 | 台 | 整个实验室共配置1台 |

注：

清单中未列特殊配套（耗材），请在投标书中注明；

实验系统集成所需其它一切附件由公司提供；

专利产品必须提供厂家的专利证明。

四、实验实训项目要求

1.系统基础设施安装

- 根据施工图纸安装机架设备（如110配线架、RJ45配线架、交换机等）；

- 根据施工图纸安装信息点；

- 根据施工图纸安装桥架、线槽及线管。

2.安装校园主干网布线系统

- 安装光纤分线盒；

- 安装光纤电缆；

- 安装光缆管理系统。

3.建筑物布线安装

- 安装光纤分线盒；

- 安装光纤电缆；

- 应用熔接技术链接光纤；

- 安装铜线电缆；

- 安装电缆管理系统；

- 安装适配器；

- 安装通信管理设备，如程控交换机等。

4.安装住宅铜线、光纤电缆

- 安装语音电缆；

- 安装数据电缆；

- 安装信息模块；

- 安装住宅终端设备，如电话机等。

5.链路测试

- 光纤熔接的速度与质量测试；

- 铜质电缆链接的通断与线序测试。

6.铜线电缆、光纤电缆故障排除

- 线缆断路故障；

- 线序错乱故障；

- 光纤信号故障。